采购需求清单

一、采购单位名称：茂名市电白区慢性病防治中心

二、项目名称：茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目地基基础检测设备运输及吊装服务补充采购项目

三、项目服务内容

| 检测内容 | 项目名称 | 设计承载吨×2倍(最大加载值)×1.2倍安全系数+承脚底座=检测试压配重实际用量吨数 | 单位 | 工程量 | 含税报价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单桩竖向抗压 | 1#综合楼（门诊部）灌注桩 | 420×2×1.2+520=1528吨 | 点 | 3 |  |  |
|  | 1#综合楼地下室、坡道（灌注桩） | 420×2×1.2+520=1528吨 | 点 | 2 |  |  |
| 单桩竖向抗拔 | 1#综合楼地下室、坡道（灌注桩） | 420×2×1.2+520=1528吨 | 根 | 2 |  |  |
| 含税合计: |  |  |  |  |  |  |